## Лист1
Приложение №1
к постановлению администрации
МО ГП "Город Малоярославец"
от 15.02.19 №149
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ"
1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2 | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
3 | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
4 | Замена морально и физически устаревшей и полностью амортизированной КТП-40 "Пролетарская" на ТП киосковую проходную |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП109 - ТП54. Реконструкция ТП54 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская и ул.Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП |  | местный бюджет | [6 empty] | 2500 |  | 2500
7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) |  | местный бюджет | [6 empty] | 1000 |  | 1000
п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Соисполнитель) | Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | итого
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по электроснабжению" "Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения"
1.1. | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству (Отдел капитального строительства и технической инспекции; МУП "Коммунальные электрические и тепловые сети" | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.2. | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.3. | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.4. | Замена морально и физически устаревшей и полностью амортизированной КТП-40 "Пролетарская" на ТП киосковую проходную |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.5. | Строительство КЛ-10 кВ ТП109 - ТП54. Реконструкция ТП54 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская и ул.Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.8 | Монтаж стационарного наружного электрического освещения по ул.Коммунистической от д.№60 до пересечения ул.Садовой по решению суда |  | местный бюджет |  |  | 462 | [5 empty] | 462
1.9 | Ремонт электрических сетей ВЛ-10 кВ ТП21-ТП64, являющихся собственностью МО ГП "Город Малоярославец" (по территорри д/с №3 "Ёлочка") |  | местный бюджет |  |  | 401 | [5 empty] | 401
| Монтаж КТП ул.Чапаева |  | местный бюджет
1.10 | Монтаж KПТ yл.Чапаева |  | местный бюджет |  |  | 70 | [5 empty] | 70
1.11 | Ремонт линии наружного освещения ул. Румынская (д.1 корп.1,2,3) д.3 корп 1,2,3) и Восточный тупик от ТП93 |  | местный бюджет |  |  | 290 | [5 empty] | 290
1.12 | Устройство уличного освещения в районе ул.Баумана от перекрестка с улицей Суворова до перекрестка с улицей Достоевского |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.13 | Ремонт ВЛ-10 кВ КТП40-ТП51-РПЗ |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.14 | Ремонт ВЛ-10 кВфид. №14 ПС275 "Радищево" (КРУН-ТП43) |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.15 | Монтаж линии уличного освещения проезд ул.Чехова-Маяковского |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.12 | Устройство уличного освещения в районе ул.Баумана от перекрестка с улицей Суворова до перекрестка с улицей Достоевского |  | местный бюджет |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 62
1.13 | Ремонт ВЛ-10 кВ КТП40-ТП51 (Интернациональный проезд) | [10 empty] | 0
1.14 | Ремонт ВЛ-10 кВ фид. №14 ПС275 "Радищево" (КРУН-ТП43) | [10 empty] | 0
1.15 | Монтаж уличного освещения проезд ул. Чехова-Маяковского | [10 empty] | 0
1.16 | Ремонт участка сети уличного освещения и-н Маклино | [5 empty] | 154 |  |  |  |  | 154
1.17 | Монтаж уличного освещения в арке между жилым домом по ул.Ленина 3 и библиотекой | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
1.18 | Ремонт уличного освещения от ул.Радищева до ЦРБ | [5 empty] | 250 | 200 |  |  |  | 450
1.19 | Замена трансформатора на новый трансформатор ТМГ 160/10 на КТП71 "Скважины.Площадка 1" | [7 empty] | 200 |  |  | 200
1.20 | Замена трансформатора на новый трансформатор ТМГ 160/10 на КТП73 "Скважины.Площадка 3" | [8 empty] | 200 |  | 200
1,21 | Замена трансформатора на новый трансформатор ТМГ 160/10 на КТП74 "Скважины.Площадка 4" | [9 empty] | 200 | 200
| ИТОГО |  |  | 0 | 0 | 1223 | 424 | 262 | 200 | 200 | 200 | 2509
Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса. Поддержка коммунального хозяйства"
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Соисполнитель) | источник финансиро вания | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | итого
2.1 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1-ТКЗ до точки (А) по ул.Чистовича |  | местный бюджет | 4588 |  | 1367 | [5 empty] | 5955
2.2 | Замена учета газа по котельной по ул. Московская д.79 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1. | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1-ТКЗ до точки (А) по ул.Чистовича | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству (Отдел капитального строительства и технической инспекции; МУП "Коммунальные электрические и тепловые сети" | местный бюджет | 4588 |  | 1367 | [5 empty] | 5955
2.2 | Замена учета газа по котельной по ул.Московская, д.79 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.3 | Строительство котельной микрорайона Маклино в МО ГП «Город Малоярославец» |  | местный бюджет | 10505 | 13600 | 4938 | [5 empty] | 29043
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области (строительство котельной Маклино) |  | областной бюджет |  | 20007 | 10800 | 5377 |  |  |  |  | 36184
2.1 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2,3, Новотеатральный проезд 3, Гагарина 9 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул.Гагарина, д.4,6 (ул.Стадионная 2,4) |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена теплосети от ТК7 по ул.Г.Соколова 40 до ТК13 ул.Г.Соколова 34А,36; ул.Ново.-Театральный тупик 2 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.4 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2,3, Новотеатральный проезд 3, Гагарина 9 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.5 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул.Гагарина, д.4,6 (ул. Стадионная 2,4) |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.6. | Замена теплосети от ТК7 по ул.Г.Соколова 40 до ТК13 ул.Г.Соколова 34А,36; ул.Новотеатральный тупик2 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.7 | Капитальный ремонт теплосети от ТК5 по ул.Садовая, д.7 до ТК7 по ул.Садовая, д.11 |  | местный бюджет |  |  | 345 | [5 empty] | 345
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 3104 |  |  |  |  | 3104
2.1 | Замена теплосети по ул.Заводская 13 до ул.Заводская, д.15 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.8 | Замена теплосети по ул.Заводская 13 до ул.Заводская, д.15 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
0
2.9 | Капитальный ремонт теплосети по ул.Заводская,д.2, ул.Кирова д.6,д.4, ул.Стадионная 1,3 |  | местный бюджет |  |  | 27 | [5 empty] | 27
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243
2.1 | Замена теплосети ул.Московская 39-41 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.10 | Замена теплосети ул.Московская 39-41 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.11 | Капитальный ремонт котельной по ул.Подольских курсантов (2016г) |  | местный бюджет |  |  | 152 | [5 empty] | 152
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1366 |  |  |  |  | 1366
2.1 | Замена теплосети по ул. Г.Соколова 2 до ТК5 ул.Садовая,д.7 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул.Мирная,2,4,6,8 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена теплосети от ТК6 по ул.Г.Соколова 42 до ул.К.Маркса |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Реконструкция котельной ул.Московская д.79 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.12 | Замена теплосети по ул. Г.Соколова 2 до ТК5 ул.Садовая,д.7 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.13 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.14 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул.Мирная,2,4,6,8 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.15 | Замена теплосети от ТК6 по ул.Г.Соколова 42 до ул.К.Маркса |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.16 | Реконструкция котельной ул.Московская д.79 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.17 | Изготовление двух котлов КВГ-0,85 для котельной Станционный проезд г.Малоярославец |  | местный бюджет |  | 3121 | [6 empty] | 3121
2.18 | Проверка сметной документации капремонта теплосети от ТК-1-ТК-3 до точки (А) по ул.Чистовича |  | местный бюджет |  | 5 | [6 empty] | 5
2.1 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2, 3, Ново-театральный проезд 3, Гагарина 9 |  | местный бюджет |  |  | 360 | [5 empty] | 360
2.1 | Монтаж двух конденсаторных установок в РУ-0,4 кВ котельных Маклино, Г.Соколова |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена сетевого насоса на котельной ул. Коммунистической, насоса ГВС на котельной ЦГА, насоса холодной воды котельной ЦГА |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.19 | Монтаж двух конденсаторных установок в РУ-0,4 кВ котельных Маклино, Г.Соколова |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.20 | Замена сетевого насоса на котельной ул. Коммунистической, насоса ГВС на котельной ЦГА, насоса холодной воды котельной ЦГА |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.21 | Экспертное заключение на продление срока службы основного тепломеханического оборудования |  | местный бюджет |  |  | 700 | [5 empty] | 700
2.22 | Режимная наладка котлов котельной Московская 60 (ТУ-12), котельной ЦГА, котельной Коммунистическая |  | местный бюджет |  |  | 300 | [5 empty] | 300
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 |  |  | Бюджет МО ГП "Город Малояросдавец" |  |  | 3930 | [5 empty] | 3930
2.23 | Проектирование системы теплоснабжения (вентиляции и дымоудаления) многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу Калужская область, город Малоярославец, ул.Строительная дом №2, дом №8, дом №10, дом №11, ул.Дружбы дом №6, ул.Строительная дом №1, дом №3 в связи с переходом от системы центрального теплоснабжения на систему индивидуального отопления |  | местный бюджет |  |  | 98 | [5 empty] | 98
2.24 | Капитальный ремонт теплосети от ТК7 по ул.Садовая до ТК 10 по ул.Кирова, д.34А |  | местный бюджет |  |  | 182 | [5 empty] | 182
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1643 |  |  |  |  | 1643
2.25 | Составление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов |  | местный бюджет |  |  | 35 | [5 empty] | 35
2.1 | Соствление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов |  | местный бюджет |  |  | 35 | [5 empty] | 35
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | Капитальный ремонт теплосетей, модернизация и ремонт отопительных систем |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.26 | Капитальный ремонт теплосетей, модернизация и ремонт отопительных систем |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.27 | Ремонтные работы теплосети к дому ул.Радищева,10 |  | местный бюджет |  |  | 177 | [5 empty] | 177
2.28 | Ремонтные работы теплосети к дому ул.Радищева,12 |  | местный бюджет |  |  | 248 | [5 empty] | 248
2.29 | Ремонт участка теплосети от ул.Турецкой, д.8, корп.4 до ТК-36 ул.Российских газовиков д.29 корп.1 |  | местный бюджет |  |  | 252 | [5 empty] | 252
2.30 | Техническое перевооружение котельной по ул. Парижской Коммуны (дымовая труба) |  | местный бюджет |  |  | 80 | [5 empty] | 80
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 722 |  |  |  |  | 722
2.31 | Проектирование системы теплоснабжения (газоснабжения) многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу Калужская область, город Малоярославец, ул.Строительная дом №2, дом №8, дом №10, дом №11, ул.Дружбы дом №6, ул.Строительная дом №1, дом №3 в связи с переходом от системы центрального теплоснабжения на систему индивидуального отопления |  | местный бюджет |  |  | 248 | [5 empty] | 248
2.32 | Проверка сметной документации капремонта теплосети |  | местный бюджет |  |  | 43 | [5 empty] | 43
2.1 | Соствление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов |  | местный бюджет |  |  | 35 | [5 empty] | 35
2.33 | Реконструкция котельной по ул.Гр.Соколова |  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Те |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.34 | Техническое перевооружение котельной в микрорайоне Маклино |  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.35 | Техническое перевооружение существующей котельной по ул. Парижской Коммунны |  | местный бюджет |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 182
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1636 |  |  |  |  | 1636
2.36 | Софинансирование мероприятий по программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" (проведение мероприятий по теплоснабжению) |  | местный бюджет | [6 empty] | 3000 | 3000 | 6000
|  |  | областной бюджет | [6 empty] | 30000 | 30000 | 60000
2.37 | Строительство тепловой сети на участке от котельной ФОК по ул. Аузина до существующей тепловой сети по ул. Г.Соколова и трех ЦТП" |  | местный бюджет |  |  |  |  | 345 |  |  |  | 345
2.38 | Техническое перевооружение существующей котельной по ул.Станционный проезд |  | местный бюджет |  |  |  |  | 144 |  |  |  | 144
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 1295 |  |  |  | 1295
2.39 | Капитальный ремонт теплосети от ТК7 ул.Соколова д.40 до ТК13 ул.Соколова д.34А,36 и до ул.Новотеатральный тупик 2 |  | местный бюджет |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 2328 |  |  |  | 2328
2.40 | Капитальный ремонт теплосети от ул.Соколова д.2 до ТК 5 по ул.Садовой д.7 |  | местный бюджет |  |  |  |  | 481 |  |  |  | 481
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 4330 |  |  |  | 4330
2.41 | Капитальный ремонт теплосети от ТК2 до ТК3 т ТК22 по ул.Кирова с подходом к жилым домам по ул.Кирова д.6.4; ул.Заводская, 2; ул.Станционная д.1 |  | местный бюджет |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 166
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 1492 |  |  |  | 1492
2.42 | Капитальный ремонт ремонт теплосети от ТК 16 до ТК 17 ул.Стадионная д.2 до ТК19 по ул.Гагарина д.4,6, ул.Стадионная д.2,4 |  | местный бюджет |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 320
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 2877 |  |  |  | 2877
2.43 | Техническое перевооружение котельной в микрорайоне Маклино |  | местный бюджет |  |  |  |  | 555 |  |  |  | 555
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 4993 |  |  |  | 4993
2.44 | Капитальный ремонт теплосети от ТК17 ул.Садовая д.40 до ул.Заводская д.15 |  | местный бюджет |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 1940 |  |  |  | 1940
2.45 | Замена двух котлов в котельной по ул.Заводская (водргрейные котлы) |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2485 |  |  |  | 2485
2.46 | Капитальный реионт участка тепловой сети от котельной ФОК до существующей теплотрассы по ул.Гр.Соколова |  | районный бюджет | [8 empty] | 0
2.47 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК1 до ТК16 по ул.Стадионная, д.2 |  | местный бюджет | [5 empty] | 263 |  |  | 263
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 2372 |  |  | 2372
2.48 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 4-ТК 12-ТК 13 до ТК 14 по ул.Заводская, д.3,5, ул.Г.Соколова, д3 |  | местный бюджет | [5 empty] | 444 |  |  | 444
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 3993 |  |  | 3993
2.49 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной ул. П.Курсантов до ТК1 |  | местный бюджет | [5 empty] | 464 |  |  | 464
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 4172 |  |  | 4172
2.50 | Капитальный ремонт участка тепло сети от ТК 3 до ТК 4 и ТК 4а по ул.Радищева |  | местный бюджет | [5 empty] | 300 |  |  | 300
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 2698 |  |  | 2698
2.51 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 5 до ТК 6 и до ул.Радищева, д.18, корп 1,2 |  | местный бюджет | [5 empty] | 73 |  |  | 73
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 658 |  |  | 658
2.52 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной до ул.Станционная, д. 6,8,9,10,11 и и ул.Станционный проезд, д.7,8,15,17,19,19а |  | местный бюджет | [5 empty] | 494 |  |  | 494
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 4451 |  |  | 4451
2.53 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 3 ул.Московская, д.57 до ТК 6 ул.53 Саратовской дивизии, д.4 |  | местный бюджет | [5 empty] | 198 |  |  | 198
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 1783 |  |  | 1783
2.54 | Капитальный ремонт участка теплосети к дому ул.Строительная, д.11 |  | местный бюджет | [5 empty] | 63 |  |  | 63
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 563 |  |  | 563
2.55 | Капитальный ремонт ТК 6 ул.Г.Соколова (ЦТП) |  | местный бюджет | [5 empty] | 51 |  |  | 51
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 454 |  |  | 454
2.56 | Капитальный ремонт ЦТП ул.Г.Соколова, д.40 |  | местный бюджет | [5 empty] | 52 |  |  | 52
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 467 |  |  | 467
2.57 | Капитальный ремонт ЦТП по ул.К.Маркса |  | местный бюджет | [5 empty] | 133 |  |  | 133
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 1202 |  |  | 1202
2.58 | Закупка оборудования взамен выработавшего свой ресурс по котельной №10 Маклино Котел водонагрейный Турботерм Гарант 5000 2шт |  | местный бюджет | [5 empty] | 465 |  |  | 465
|  |  | областной бюджет | [5 empty] | 7187 |  |  | 7187
| ИТОГО: в т. ч. |  |  | 15093 | 36733 | 19992 | 14273 | 24224 | 33000 | 33000 | 33000 | 209315
|  |  | местный бюджет | 15093 | 16726 | 9192 | 182 | 4969 | 3000 | 3000 | 3000 | 55162
|  |  | областной бюджет |  | 20007 | 10800 | 14091 | 19255 | 30000 | 30000 | 30000 | 154153
|  |  | районный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе: |  |  | 15093 | 36733 | 21215 | 14697 | 24486 | 33200 | 33200 | 33200 | 211824
| бюджет МО ГП "Город Малоярославец" |  |  | 15093 | 16726 | 10415 | 606 | 5231 | 3200 | 3200 | 3200 | 57671
| областной бюджет |  |  | 0 | 20007 | 10800 | 14091 | 19255 | 30000 | 30000 | 30000 | 154153
| районный бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0.3