## Лист1
Приложение №1
к постановлению Администрации
МО ГП "Город Малоярославец"
от 15.03.2016г №182
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ" на 2014-2020 годы
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| - | источник финансиро вания | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого
1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" | местный бюджет | 2017: 2000; 2018: 2000; 2019: 2000 | 6000
2 | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА | местный бюджет | 2018: 3000 | 3000
3 | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами | местный бюджет | 2018: 1500 | 1500
4 | Замена морально и физически устаревшей и полностью амортизированной КТП-40 "Пролетарская" на ТП киосковую проходную | местный бюджет | 2019: 800 | 800
5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП109 - ТП54. Реконструкция ТП54 | местный бюджет | 2019: 2000 | 2000
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская и ул.Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП | местный бюджет | 2020: 2500 | 2500
7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) | местный бюджет | 2017: 2000; 2020: 1000 | 3000
8 | Установка стационарного наружного электрического освещения по ул.Коммунистической от дома№60 до пересечения ул.Садовой | местный бюджет | 2016: 600 | 600
9. | Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ по территории детского сада №3 «Ёлочка» в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | 2016: 680 | 680
10. | Монтаж КТП ул.Чапаева | местный бюджет | 2016: 70 | 70
11. | Ремонт линии наружного освещения ул. Румынская и Восточный тупик от ТП93 | местный бюджет | 2016: 370 | 370
| ИТОГО | местный бюджет | 0 | 0 | 1720 | 4000 | 6500 | 4800 | 3500 | 20520
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
| Наименование мероприятия | источник финансиро вания | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого
1 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1-ТКЗ до точки (А) по ул.Чистовича | местный бюджет | 2014: 4588; 2016: 1600 | 6188
2 | Замена учета газа по котельной по ул. Московская д.79 | местный бюджет | 2017: 300 | 300
3 | Строительство котельной микрорайона Маклино в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | 2014: 10505; 2015: 13600; 2016: 9434 | 33539
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение эффективности в Калужской области (строительство котельной Маклино) | областной бюджет | 2015: 20007 | 20007
4 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2,3, Новотеатральный проезд 3, Гагарина 9 | местный бюджет | 2016: 360 | 360
5 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул.Гагарина, д.4,6 (ул.Стадионная 2,4) | местный бюджет | 2018: 2849 | 2849
6 | Замена теплосети от ТК7 по ул.Г.Соколова 40 до ТК13 ул.Г.Соколова 34А,36; ул.Ново.-Театральный тупик 2 | местный бюджет | 2017: 1838 | 1838
7 | Замена теплосети от ТК5 по ул.Садовая, 7 до ТК7 ул.Садовая д.11 | местный бюджет | 2019: 3888 | 3888
8 | Замена теплосети по ул.Заводская 13 до ул.Заводская, д.15 | местный бюджет | 2020: 2281 | 2281
9 | Замена теплосети от котельной по ул.Заводская,д.2, ул.Кирова д.6,д.4, ул.Стадионная 1,3 | местный бюджет | 2018: 1752 | 1752
10 | Замена теплосети ул.Московская 39-41 | местный бюджет | 2017: 2656 | 2656
11 | Реконструкция котельной по ул.Подольских Курсантов (Швейная фабрика) | местный бюджет | 2018: 4000 | 4000
12 | Замена теплосети по ул. Г.Соколова 2 до ТК5 ул.Садовая,д.7 | местный бюджет | 2017: 4000; 2018: 1500 | 5500
13 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ | местный бюджет | 2019: 3000 | 3000
14 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул.Мирная,2,4,6,8 | местный бюджет | 2019: 1700 | 1700
15 | Замена теплосети от ТК6 по ул.Г.Соколова 42 до ул.К.Маркса | местный бюджет | 2019: 1500 | 1500
16 | Реконструкция котельной ул.Московская д.79 | местный бюджет | 2020: 6500 | 6500
17 | Изготовление двух котлов КВГ-0,85 для котельной Станционный проезд г.Малоярославец | местный бюджет | 2015: 3121 | 3121
18 | Проверка сметной документации капремонта теплосети от ТК-1-ТК-3 до точки (А) по ул.Чистовича | местный бюджет | 2015: 5 | 5
19 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2, 3, Ново-театральный проезд 3, Гагарина 9 | местный бюджет | 2016: 360 | 360
19 | Монтаж двух конденсаторных установок в РУ-0,4 кВ котельных Маклино, Г.Соколова | местный бюджет | 2016: 200 | 200
21 |  | местный бюджет | [7 empty] | 0
20 | Замена сетевого насоса на котельной ул. Коммунистической, насоса ГВС на котельной ЦГА, насоса холодной воды котельной ЦГА | местный бюджет | 2016: 400 | 400
21 | Экспертное заключение на продление срока службы основного тепломеханического оборудования | местный бюджет | 2016: 700 | 700
22 | Режимная наладка котлов котельной Московская 60 (ТУ-12), котельной ЦГА, котельной Коммунистическая | местный бюджет | 2016: 300 | 300
0
0
0
0
19 |  | Бюджет МО ГП "Город Малояросдавец" | 2016: 3930 | 3930
| ИТОГО: в т. ч. |  | 15093 | 36733 | 12994 | 8794 | 10101 | 10088 | 8781 | 102584
|  | местный бюджет | 15093 | 16726 | 12994 | 8794 | 10101 | 10088 | 8781 | 82577
|  | областной бюджет | 2015: 20007 | 20007
| Всего по программе: |  | 15093 | 36733 | 14714 | 12794 | 16601 | 14888 | 12281 | 123104
| бюджет МО ГП "Город Малоярославец" |  | 15093 | 16726 | 14714 | 12794 | 16601 | 14888 | 12281 | 103097
| областной бюджет |  |  | 20007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20007