## Лист1
Приложение №1
к постановлению администрации
МО ГП "Город Малоярославец"
от 04.04.2019 № 320
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ"
1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2 | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
3 | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
4 | Замена морально и физически устаревшей и полностью амортизированной КТП-40 "Пролетарская" на ТП киосковую проходную |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП109 - ТП54. Реконструкция ТП54 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская и ул.Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП |  | местный бюджет | [6 empty] | 2500 |  | 2500
7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) |  | местный бюджет | [6 empty] | 1000 |  | 1000
п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Соисполнитель) | Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | итого
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по электроснабжению" "Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения"
1.1. | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству (Отдел капитального строительства и технической инспекции; МУП "Коммунальные электрические и тепловые сети" | местный бюджет
1.2. | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА |  | местный бюджет
1.3. | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами |  | местный бюджет
1.4. | Замена морально и физически устаревшей и полностью амортизированной КТП-40 "Пролетарская" на ТП киосковую проходную |  | местный бюджет
1.5. | Строительство КЛ-10 кВ ТП109 - ТП54. Реконструкция ТП54 |  | местный бюджет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская и ул.Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП |  | местный бюджет
1.7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) |  | местный бюджет
1.8 | Монтаж стационарного наружного электрического освещения по ул.Коммунистической от д.№60 до пересечения ул.Садовой по решению суда |  | местный бюджет | 2016: 462 | 462
1.9 | Ремонт электрических сетей ВЛ-10 кВ ТП21-ТП64, являющихся собственностью МО ГП "Город Малоярославец" (по территорри д/с №3 "Ёлочка") |  | местный бюджет | 2016: 401 | 401
| Монтаж КТП ул.Чапаева |  | местный бюджет
1.10 | Монтаж KПТ yл.Чапаева |  | местный бюджет | 2016: 70 | 70
1.11 | Ремонт линии наружного освещения ул. Румынская (д.1 корп.1,2,3) д.3 корп 1,2,3) и Восточный тупик от ТП93 |  | местный бюджет | 2016: 290 | 290
1.12 | Устройство уличного освещения в районе ул.Баумана от перекрестка с улицей Суворова до перекрестка с улицей Достоевского |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.13 | Ремонт ВЛ-10 кВ КТП40-ТП51-РПЗ |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.14 | Ремонт ВЛ-10 кВфид. №14 ПС275 "Радищево" (КРУН-ТП43) |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.15 | Монтаж линии уличного освещения проезд ул.Чехова-Маяковского |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
1.12 | Устройство уличного освещения в районе ул.Баумана от перекрестка с улицей Суворова до перекрестка с улицей Достоевского |  | местный бюджет | 2018: 62 | 62
1.13 | Ремонт ВЛ-10 кВ КТП40-ТП51 (Интернациональный проезд) |  | местный бюджет
1.14 | Ремонт ВЛ-10 кВ фид. №14 ПС275 "Радищево" (КРУН-ТП43) |  | местный бюджет
1.15 | Монтаж уличного освещения проезд ул. Чехова-Маяковского |  | местный бюджет
1.16 | Ремонт участка сети уличного освещения и-н Маклино |  | местный бюджет | 2017: 154 | 154
1.17 | Монтаж уличного освещения в арке между жилым домом по ул.Ленина 3 и библиотекой |  | местный бюджет | 2017: 20 | 20
1.18 | Ремонт уличного освещения от ул.Радищева до ЦРБ |  | местный бюджет | 2017: 250; 2018: 200 | 450
1.19 | Замена трансформатора на новый трансформатор ТМГ 160/10 на КТП71 "Скважины.Площадка 1" |  |  | 2019: 180 | 180
1.20 | Замена трансформатора на новый трансформатор ТМГ 160/10 на КТП73 "Скважины.Площадка 3" |  |  | 1000 2020: 200 | 200
1,21 | Замена трансформатора на новый трансформатор ТМГ 160/10 на КТП74 "Скважины.Площадка 4" |  |  | 1000 2021: 200 | 200
| ИТОГО |  | местный бюджет | 0 | 0 | 1223 | 424 | 262 | 180 | 200 | 200 | 2489
Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса. Поддержка коммунального хозяйства"
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Соисполнитель) | источник финансиро вания | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | итого
2.1 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1-ТКЗ до точки (А) по ул.Чистовича |  | местный бюджет | 2014: 4588; 2016: 1367 | 5955
2.2 | Замена учета газа по котельной по ул. Московская д.79 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1. | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1-ТКЗ до точки (А) по ул.Чистовича | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству (Отдел капитального строительства и технической инспекции; МУП "Коммунальные электрические и тепловые сети" | местный бюджет | 2014: 4588; 2016: 1367 | 5955
2.2 | Замена учета газа по котельной по ул.Московская, д.79 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.3 | Строительство котельной микрорайона Маклино в МО ГП «Город Малоярославец» |  | местный бюджет | 2014: 10505; 2015: 13600; 2016: 4938 | 29043
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области (строительство котельной Маклино) |  | областной бюджет | 2015: 20007; 2016: 10800; 2017: 5377 | 36184
2.1 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2,3, Новотеатральный проезд 3, Гагарина 9 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул.Гагарина, д.4,6 (ул.Стадионная 2,4) |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена теплосети от ТК7 по ул.Г.Соколова 40 до ТК13 ул.Г.Соколова 34А,36; ул.Ново.-Театральный тупик 2 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.4 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2,3, Новотеатральный проезд 3, Гагарина 9 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.5 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул.Гагарина, д.4,6 (ул. Стадионная 2,4) |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.6. | Замена теплосети от ТК7 по ул.Г.Соколова 40 до ТК13 ул.Г.Соколова 34А,36; ул.Новотеатральный тупик2 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.7 | Капитальный ремонт теплосети от ТК5 по ул.Садовая, д.7 до ТК7 по ул.Садовая, д.11 |  | местный бюджет | 2016: 345 | 345
|  |  | областной бюджет | 2017: 3104 | 3104
2.1 | Замена теплосети по ул.Заводская 13 до ул.Заводская, д.15 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.8 | Замена теплосети по ул.Заводская 13 до ул.Заводская, д.15 |  | местный бюджет | 2020: 0 | 0
0
2.9 | Капитальный ремонт теплосети по ул.Заводская,д.2, ул.Кирова д.6,д.4, ул.Стадионная 1,3 |  | местный бюджет | 2016: 27 | 27
|  |  | областной бюджет | 2017: 243 | 243
2.1 | Замена теплосети ул.Московская 39-41 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.10 | Замена теплосети ул.Московская 39-41 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.11 | Капитальный ремонт котельной по ул.Подольских курсантов (2016г) |  | местный бюджет | 2016: 152 | 152
|  |  | областной бюджет | 2017: 1366 | 1366
2.1 | Замена теплосети по ул. Г.Соколова 2 до ТК5 ул.Садовая,д.7 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул.Мирная,2,4,6,8 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена теплосети от ТК6 по ул.Г.Соколова 42 до ул.К.Маркса |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Реконструкция котельной ул.Московская д.79 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.12 | Замена теплосети по ул. Г.Соколова 2 до ТК5 ул.Садовая,д.7 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.13 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.14 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул.Мирная,2,4,6,8 |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.15 | Замена теплосети от ТК6 по ул.Г.Соколова 42 до ул.К.Маркса |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.16 | Реконструкция котельной ул.Московская д.79 |  | местный бюджет | 2020: 0 | 0
2.17 | Изготовление двух котлов КВГ-0,85 для котельной Станционный проезд г.Малоярославец |  | местный бюджет | 2015: 3121 | 3121
2.18 | Проверка сметной документации капремонта теплосети от ТК-1-ТК-3 до точки (А) по ул.Чистовича |  | местный бюджет | 2015: 5 | 5
2.1 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2, 3, Ново-театральный проезд 3, Гагарина 9 |  | местный бюджет | 2016: 360 | 360
2.1 | Монтаж двух конденсаторных установок в РУ-0,4 кВ котельных Маклино, Г.Соколова |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Замена сетевого насоса на котельной ул. Коммунистической, насоса ГВС на котельной ЦГА, насоса холодной воды котельной ЦГА |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.19 | Монтаж двух конденсаторных установок в РУ-0,4 кВ котельных Маклино, Г.Соколова |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.20 | Замена сетевого насоса на котельной ул. Коммунистической, насоса ГВС на котельной ЦГА, насоса холодной воды котельной ЦГА |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.21 | Экспертное заключение на продление срока службы основного тепломеханического оборудования |  | местный бюджет | 2016: 700 | 700
2.22 | Режимная наладка котлов котельной Московская 60 (ТУ-12), котельной ЦГА, котельной Коммунистическая |  | местный бюджет | 2016: 300 | 300
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 |  |  | Бюджет МО ГП "Город Малояросдавец" | 2016: 3930 | 3930
2.23 | Проектирование системы теплоснабжения (вентиляции и дымоудаления) многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу Калужская область, город Малоярославец, ул.Строительная дом №2, дом №8, дом №10, дом №11, ул.Дружбы дом №6, ул.Строительная дом №1, дом №3 в связи с переходом от системы центрального теплоснабжения на систему индивидуального отопления |  | местный бюджет | 2016: 98 | 98
2.24 | Капитальный ремонт теплосети от ТК7 по ул.Садовая до ТК 10 по ул.Кирова, д.34А |  | местный бюджет | 2016: 182 | 182
|  |  | областной бюджет | 2017: 1643 | 1643
2.25 | Составление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов |  | местный бюджет | 2016: 35 | 35
2.1 | Соствление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов |  | местный бюджет | 2016: 35 | 35
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | [11 empty] | 0
2.1 | Капитальный ремонт теплосетей, модернизация и ремонт отопительных систем |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.26 | Капитальный ремонт теплосетей, модернизация и ремонт отопительных систем |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.27 | Ремонтные работы теплосети к дому ул.Радищева,10 |  | местный бюджет | 2016: 177 | 177
2.28 | Ремонтные работы теплосети к дому ул.Радищева,12 |  | местный бюджет | 2016: 248 | 248
2.29 | Ремонт участка теплосети от ул.Турецкой, д.8, корп.4 до ТК-36 ул.Российских газовиков д.29 корп.1 |  | местный бюджет | 2016: 252 | 252
2.30 | Техническое перевооружение котельной по ул. Парижской Коммуны (дымовая труба) |  | местный бюджет | 2016: 80 | 80
|  |  | областной бюджет | 2017: 722 | 722
2.31 | Проектирование системы теплоснабжения (газоснабжения) многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу Калужская область, город Малоярославец, ул.Строительная дом №2, дом №8, дом №10, дом №11, ул.Дружбы дом №6, ул.Строительная дом №1, дом №3 в связи с переходом от системы центрального теплоснабжения на систему индивидуального отопления |  | местный бюджет | 2016: 248 | 248
2.32 | Проверка сметной документации капремонта теплосети |  | местный бюджет | 2016: 43 | 43
2.1 | Соствление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов |  | местный бюджет | 2016: 35 | 35
2.33 | Реконструкция котельной по ул.Гр.Соколова |  | местный бюджет | 2017: 0 | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 | Те |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.1 |  |  | местный бюджет | [8 empty] | 0
2.34 | Техническое перевооружение котельной в микрорайоне Маклино |  | местный бюджет | 2017: 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 2017: 0 | 0
2.35 | Техническое перевооружение существующей котельной по ул. Парижской Коммунны |  | местный бюджет | 2017: 182 | 182
|  |  | областной бюджет | 2017: 1636 | 1636
2.36 | Софинансирование мероприятий по программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" (проведение мероприятий по теплоснабжению) |  | местный бюджет | 2019: 1122; 2020: 3000; 2021: 3000 | 7122
|  |  | областной бюджет | 2020: 30000; 2021: 30000 | 60000
2.37 | Строительство тепловой сети на участке от котельной ФОК по ул. Аузина до существующей тепловой сети по ул. Г.Соколова и трех ЦТП" |  | местный бюджет | 2018: 345 | 345
2.38 | Техническое перевооружение существующей котельной по ул.Станционный проезд |  | местный бюджет | 2018: 144 | 144
|  |  | областной бюджет | 2018: 1295 | 1295
2.39 | Капитальный ремонт теплосети от ТК7 ул.Соколова д.40 до ТК13 ул.Соколова д.34А,36 и до ул.Новотеатральный тупик 2 |  | местный бюджет | 2018: 258 | 258
|  |  | областной бюджет | 2018: 2328 | 2328
2.40 | Капитальный ремонт теплосети от ул.Соколова д.2 до ТК 5 по ул.Садовой д.7 |  | местный бюджет | 2018: 481 | 481
|  |  | областной бюджет | 2018: 4330 | 4330
2.41 | Капитальный ремонт теплосети от ТК2 до ТК3 т ТК22 по ул.Кирова с подходом к жилым домам по ул.Кирова д.6.4; ул.Заводская, 2; ул.Станционная д.1 |  | местный бюджет | 2018: 166 | 166
|  |  | областной бюджет | 2018: 1492 | 1492
2.42 | Капитальный ремонт ремонт теплосети от ТК 16 до ТК 17 ул.Стадионная д.2 до ТК19 по ул.Гагарина д.4,6, ул.Стадионная д.2,4 |  | местный бюджет | 2018: 320 | 320
|  |  | областной бюджет | 2018: 2877 | 2877
2.43 | Техническое перевооружение котельной в микрорайоне Маклино |  | местный бюджет | 2018: 555 | 555
|  |  | областной бюджет | 2018: 4993 | 4993
2.44 | Капитальный ремонт теплосети от ТК17 ул.Садовая д.40 до ул.Заводская д.15 |  | местный бюджет | 2018: 215 | 215
|  |  | областной бюджет | 2018: 1940 | 1940
2.45 | Замена двух котлов в котельной по ул.Заводская (водргрейные котлы) |  | местный бюджет | 2018: 2485 | 2485
2.46 | Модернизация участка тепловой сети от котельной ФОК до существующей теплотрассы по ул.Гр.Соколова |  | районный бюджет | 2019: 2000 | 2000 |  | остаток
2.47 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК1 до ТК16 по ул.Стадионная, д.2 |  | местный бюджет | 2019: 263 | 263 | 263
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.48 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 4-ТК 12-ТК 13 до ТК 14 по ул.Заводская, д.3,5, ул.Г.Соколова, д3 |  | местный бюджет | 2019: 444 | 444 | 444
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.49 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной ул. П.Курсантов до ТК1 |  | местный бюджет | 2019: 464 | 464 | 464
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.50 | Капитальный ремонт участка тепло сети от ТК 3 до ТК 4 и ТК 4а по ул.Радищева |  | местный бюджет | 2019: 300 | 300 | 300
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.51 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 5 до ТК 6 и до ул.Радищева, д.18, корп 1,2 |  | местный бюджет | 2019: 73 | 73 | 73
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.52 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной до ул.Станционная, д. 6,8,9,10,11 и и ул.Станционный проезд, д.7,8,15,17,19,19а |  | местный бюджет | 2019: 494 | 494 | 494
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.53 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 3 ул.Московская, д.57 до ТК 6 ул.53 Саратовской дивизии, д.4 |  | местный бюджет | 2019: 198 | 198 | 198
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.54 | Капитальный ремонт участка теплосети к дому ул.Строительная, д.11 |  | местный бюджет | 2019: 63 | 63 | 63
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.55 | Капитальный ремонт ТК 6 ул.Г.Соколова (ЦТП) |  | местный бюджет | 2019: 51 | 51 | 51
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.56 | Капитальный ремонт ЦТП ул.Г.Соколова, д.40 |  | местный бюджет | 2019: 52 | 52 | 52
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.57 | Капитальный ремонт ЦТП по ул.К.Маркса |  | местный бюджет | 2019: 133 | 133 | 133
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0
2.58 | Закупка оборудования взамен выработавшего свой ресурс по котельной №10 Маклино Котел водонагрейный Турботерм Гарант 5000 2шт |  | местный бюджет | 2019: 465 | 465 | 465
|  |  | областной бюджет | [8 empty] | 0 | 3000
2.59 | Корректировка схемы теплоснабжения для актуализации 2020 год |  | местный бюджет | 2019: 20 | 20
| ИТОГО: в т. ч. |  |  | 15093 | 36733 | 19992 | 14273 | 24224 | 6142 | 33000 | 33000 | 182457
|  |  | местный бюджет | 15093 | 16726 | 9192 | 182 | 4969 | 4142 | 3000 | 3000 | 56304
|  |  | областной бюджет |  | 20007 | 10800 | 14091 | 19255 | 0 | 30000 | 30000 | 124153
|  |  | районный бюджет | 2019: 2000; 2020: 0; 2021: 0 | 0
| Всего по программе: |  |  | 15093 | 36733 | 21215 | 14697 | 24486 | 6322 | 33200 | 33200 | 184946
| бюджет МО ГП "Город Малоярославец" |  |  | 15093 | 16726 | 10415 | 606 | 5231 | 4322 | 3200 | 3200 | 58793
| областной бюджет |  |  | 0 | 20007 | 10800 | 14091 | 19255 | 0 | 30000 | 30000 | 124153
| районный бюджет |  |  | 2019: 2000; 2020: 0; 2021: 0 | 2000